| УИК ПОЛИМЕР | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Инжиниринговая Компания Полимер» г. Екатеринбург, ИНН 6671322279, ОГРН 1256600005815, Р\С 40702810920000188593, К\С 30101810745374525104, в ООО «Банк Точка», БИК 044525104 Тел.: +7-912-052-81-12, Почта: info@uik-polimer.ru |
| --- | --- |

Опросный лист

Объект: ______________________________________________________________________________________

(наименование объекта, область, город, поселок и т.п.)

Заказчик _____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, предприятия)

#### Контактное лицо: Ф.И.О.________________________________________________________________________

#### Телефон:_________________________________ _____________________ Факс:__________________________

e-mail:________________________________________________________________________________________

Опросный лист на резервуары горизонтальные стальные.

| № п.п. | Необходимые сведения |  | Необходимые параметры (заполняется заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный объём (диаметр внутренний), м3 (мм) | 25м3 (Ду2400, длина 5600мм) 3м3 (Ду 1000, длина 4000мм) |  |
| 2 | Расположение резервуара | Надземное Подземное |  |
| 3 | Расположение резервуара | Горизонтальное Вертикальное |  |
| 4 | Среда | вода |  |
|  |  | другая (указать какая) |  |
| 5 | Материальное исполнение корпуса резервуара (марка стали) | до -20°С (ст3сп5 ГОСТ 14637-89); |  |
|  |  | до -40°С (09Г2С-12 ГОСТ 19281-89); |  |
|  |  | до -60°С (09Г2С-14 ГОСТ 19281-89). |  |
| 6 | Наружное покрытие | грунтовка ГФ-021 |  |
|  |  | краска ПФ-115 |  |
|  |  | другое (указать какое) |  |
| 7 | Внутреннее покрытие | без покрытия |  |
|  |  | указать какое |  |
| 8 | Опоры |  |  |
| 9 | Комплектация резервуара (общая) | Дополнительный люк Ду ____ |  |
|  |  | Задвижка, Ду/Ру | / Кол. |
|  |  | Затвор поворотный, Ду/Ру | / Кол. |
|  |  | Патрубок приема, Ду |  |
|  |  | Патрубок раздачи, Ду |  |
| 10 | Дополнительное оборудование |  |  |
| 11 | Обозначение прилагаемого эскиза |  |  |